| Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ, 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2000, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 202(Ι) ΤΟΥ 2002, 101(Ι) ΤΟΥ 2006, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 2008, 47(Ι), 77(Ι), 131(Ι) ΚΑΙ 152(I) ΤΟΥ 2011, 34(Ι) ΚΑΙ 149(Ι) ΤΟΥ 2012, 66(Ι) ΤΟΥ 2013, 40(Ι) ΤΟΥ 2015, 19(Ι) ΤΟΥ 2016, 111(Ι) ΚΑΙ 143(Ι) ΤΟΥ 2017, 143(Ι) ΤΟΥ 2018, 17(Ι) ΤΟΥ 2019, 53(I) ΤΟΥ 2021, 132(Ι) ΤΟΥ 2022, 60(Ι) ΤΟΥ 2023, 89(I), 113(I) KAI 145(I) TOY 2024, 3(I) TOY 2025 ΚΑΙ 44(Ι) ΤΟΥ 2025), 180(Ι) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 181(Ι) ΤΟΥ 2025) |  |
| --- | --- |
| Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β |  |
| 14 του 1959 67 του 1963 6 του 1964 65 του 1964 12 του 1969 38 του 1969 13 του 1974 28 του 1974 24 του 1978 25 του 1979 80 του 1982 15 του 1983 9 του 1986 115 του 1986 199 του 1986 53 του 1987 87 του 1987 316 του 1987 108 του 1988 243 του 1988 122 του 1990 97(Ι) του 1992 45(Ι) του 1994 14(Ι) του 1996 52(Ι) του 1996 37(Ι) του 1997 72(Ι) του 1997 71(Ι) του 1998 35(Ι) του 1999 61(Ι) του 1999 81(Ι) του 1999 57(Ι) του 2000 66(Ι) του 2000 73(Ι) του 2000 126(Ι) του 2000 157(Ι) του 2000 26(Ι) του 2002 33(Ι) του 2002 202(Ι) του 2002 101(Ι) του 2006 21(Ι) του 2008 32(Ι) του 2008 47(Ι) του 2011 77(Ι) του 2011 131(Ι) του 2011 152(I) του 2011 34(Ι) του 2012 149(Ι) του 2012 66(Ι) του 2013 40(Ι) του 2015 19(Ι) του 2016 111(Ι) του 2017 143(Ι) του 2017 143(Ι) του 2018 17(Ι) του 2019 53(I) του 2021 132(Ι) του 2022 60(Ι) του 2023 89(I) του 2024 113(I) του 2024 145(I) του 2024 3(Ι) του 2025 44(Ι) του 2025 180(Ι) του 2025 181(Ι) του 2025 227(Ι) του 2025. | Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 4Β, σε συνδυασμό με το άρθρου 3 (1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: |
| Συνοπτικός Τίτλος. | 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2026. |
| Ερμηνεία. | 2.(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- |
|  | «αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου∙ «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. |
| Πεδίο εφαρμογής. | 3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025, η άδεια οικοδομής θεωρείται εκδοθείσα για: (α) την εγκατάσταση ή/και λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες, δυνάμει των οικείων νομοθεσιών, άδειες· και (β) την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, όπως ο όρος αυτός αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, εντός του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού που αναφέρεται στην παράγραφο (α). |
| Σκοπός του παρόντος Διατάγματος. | 4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή/και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και εγκατάστασης κέντρου δεδομένων εντός τέτοιου σταθμού, προκειμένου η άδεια οικοδομής να θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025. |
| Όροι | 5. Κάθε εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή κέντρου δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στους ακόλουθους όρους: (α) Γενικοί Όροι: - Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθούν εντός τεμαχίου στο οποίο υφίσταται έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οικοδομής και έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι. - Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση, διάνοιξη ή διαπλάτυνση υπεραστικής οδού, αυτοκινητόδρομου ή αρτηρίας πρωταρχικής σημασίας και δεν εμπίπτει εντός ρυμοτομίας, διάνοιξης ή και διεύρυνσης οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. - Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν αλλοιώνει την τοπογραφία ή/και τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους και εντάσσεται στο περιβάλλον. - Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων απέχουν τουλάχιστον έξι (6) μέτρα από τα σύνορα του τεμαχίου. - Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας. - Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει υφιστάμενους αγωγούς υδατικών έργων. - Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει δικαιώματα τρίτων. - Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου, θα πρέπει να έχει δοθεί συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για την προτεινόμενη εγκατάσταση. - Τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή και της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (β) Όροι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Περιμετρικά της εγκατάστασης να οριοθετηθεί πρόσβαση για εύκολη διακίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων. - Η κατασκευή, η θέση, οι αποστάσεις, η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων καθώς και τα συστήματα πυρόσβεσης που θα τοποθετηθούν, να είναι σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. - Μέσα στην εγκατάσταση να γίνεται αποψίλωση της ξηρής βλάστησης. - Σε περίπτωση δεντροφύτευσης να περιορίζεται σε χαμηλή βλάστηση και να μην ξεπερνά το ένα (1) μέτρο σε ύψος και πλάτος από τα σύνορα της περίφραξης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων περιμετρικά σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο. (γ) Όροι Τμήματος Περιβάλλοντος - Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων να χωροθετούνται εντός των ορίων της ανάπτυξης και να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανάπτυξη σε χώρους για τους οποίους έχουν τεθεί απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με την περιβαλλοντική γνωμοδότηση/έκθεση πληροφοριών όπως για παράδειγμα ζώνες προστασίας υδατορεμμάτων, οικοτόπων κλπ. - Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2024 εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια απόρριψης αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος. - Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων να τοποθετηθούν πάνω σε βάση/πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα. - Να γίνει εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος κλιματισμού εντός του συστήματος μπαταριών για διατήρηση της θερμοκρασίας στο βέλτιστο επίπεδο. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου 46(Ι)/2017, περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες με ψυκτικό εξοπλισμό). - Να καταρτιστεί και να τηρείται τακτικό (π.χ. εβδομαδιαίο/μηνιαίο) πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων και εξοπλισμού του έργου (π.χ. σημεία σύνδεσης, εξοπλισμός παρακολούθησης, κλπ.). Ο κύριος του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως τυχόν βλαβών που προκύπτουν. - Όταν απαιτηθεί αντικατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), αυτά να ανακυκλωθούν από τον κύριο του έργου ή τον πάροχο εξοπλισμού του συστήματος, είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία, είτε μέσω μεταφοράς σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση στο εξωτερικό. - Όλες οι εξαγωγές εξοπλισμού, μπαταριών και επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνονται με την επανεξέταση και την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες εξαγωγής. - Ο κύριος του έργου υποχρεούται μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να αποκαταστήσει τα ακόλουθα: - κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία του, και - το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου. (δ) Όροι Τμήματος Εργασίας - Στο πλαίσιο της απαιτούμενης για κάθε εργασιακό χώρο Γραπτής Εκτίμησης του Κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνεται για τους συγκεκριμένους χώρους αναφορά στον κίνδυνο από τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. - Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται στις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστή/προμηθευτή. Νοείται ότι η Μελέτη Εκτίμησης του Κινδύνου και τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να ετοιμάζονται από Μελετητή/Μηχανικό (ΕΞΥΠΠ/ΕΣΥΠΠ), ο οποίος θα έχει και την επαγγελματική ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής τους. |
| Υπεύθυνη δήλωση μελετητή. | 6. Για κάθε έργο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο διορισμένος από τον ιδιοκτήτη μελετητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, να υπογράφει και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μελετητή. Το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Με την εν λόγω δήλωση, ο μελετητής βεβαιώνει ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του παρόντος Διατάγματος, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή, η άδεια οικοδομής δεν θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025. |
| Έλεγχος από την αρμόδια αρχή. | 7. Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή, να διενεργήσει έλεγχο της εγκατάστασης επί τόπου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες κατά παράβαση των όρων του παρόντος Διατάγματος ή του Νόμου, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει, και η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη και προβαίνει στη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 23 του Νόμου, ως να πρόκειται για ανέγερση οικοδομής χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Νόμου. |
| Έναρξη ισχύος. | 8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

-----------------------------

Έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Εξουσιοδοτημένος Μελετητής: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (α) | Ονοματεπώνυμο/Γραφείο:………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (β) | Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (γ) | Ειδικότητα: ………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (δ) | Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ταχ. Κώδικας:……………………………………........... |  |  |  |  | Τηλέφωνο:………………………………………………... |  |  |  |  |
|  | (ε) | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Στοιχεία Ακινήτου στο οποίο αφορά η ανάπτυξη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:………………………………. |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Εγγραφής:……………………………….… |  |  |  |  |
| Γεωγρ. Περιοχή Τοποθεσία / Διεύθυνση |  |  | Ενορία / Περιοχή |  | Τμήμα / Φύλλο / Σχέδιο |  |  | Τεμάχιο | Είδος Ακινήτου |  | Εμβαδόν (τ.μ.) |
| 3. | Εκδοθείσες άδειες που αφορούν τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πολεοδομική Άδεια: |  |  |  | Αρ. Φακέλου |  | Αρ. Άδειας |  |  |  | Ημερομηνία έκδοσης |  |
| Άδεια Οικοδομής: |  |  |  | Αρ. Φακέλου |  | Αρ. Άδειας |  |  |  | Ημερομηνία έκδοσης |  |
| 4. | Υπεύθυνη δήλωση Μελετητή: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δηλώνω υπεύθυνα, ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2025, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. Αναλαμβάνω επίσης την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα της παρούσας δήλωσης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο Μελετητή:……………………………………………………………….………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:……………………………………………………………….………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης: Αριθμός:………………………. Ασφαλιστική Εταιρεία:…………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Υπογραφή Μελετητή:…………………………………………. |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία:……………………………… |  |  |  |