## Sheet1
Plant Report_Galascope 2.5
Statistical Period | Total String Capacity (kWp) | Global Irradiation (kWh/㎡) | Sun Hours (H) | Average Temperature(°C) | PV Yield (kWh) | Loss Due to Export Limitation (kWh)
2025-04-01 | 2512.3 | 1.392 | 8.417 | 9.35 | 3056.87 | 10.238
2025-04-02 | 2512.3 | 7.739 | 11.583 | 9.074 | 9792.2 | 7601.962
2025-04-03 | 2512.3 | 6.962 | 11.417 | 8.576 | 8195.41 | 7497.303
2025-04-04 | 2512.3 | 3.008 | 9.083 | 7.072 | 2186.1 | 4502.249
2025-04-05 | 2512.3 | 6.895 | 11.5 | 7.263 | 6157.98 | 9285.343
2025-04-06 | 2512.3 | 6.809 | 11.917 | 7.399 | 3852.59 | 11344.848
2025-04-07 | 2512.3 | 6.035 | 11.833 | 8.754 | 9516.55 | 4020.025
2025-04-08 | 2512.3 | 6.982 | 11.417 | 8.504 | 5287.78 | 10324.989
2025-04-09 | 2512.3 | 7.462 | 11.917 | 9.216 | 5796.44 | 10906.782
2025-04-10 | 2512.3 | 6.065 | 12 | 7.316 | 6686.21 | 6977.768
2025-04-11 | 2512.3 | 5.395 | 12 | 7.177 | 7393.45 | 4758.681
2025-04-12 | 2512.3 | 7.662 | 11.75 | 7.037 | 5432.79 | 11731.452
2025-04-13 | 2512.3 | 3.289 | 11.25 | 6.278 | 6567.73 | 741.412
2025-04-14 | 2512.3 | 8.911 | 11.75 | 7.66 | 6649.06 | 13425.098
2025-04-15 | 2512.3 | 9.46 | 12.167 | 8.602 | 6015.37 | 15194.24
2025-04-16 | 2512.3 | 9.472 | 12.25 | 8.854 | 6022.26 | 15203.696
2025-04-17 | 2512.3 | 9.333 | 12.167 | 8.918 | 4723.32 | 16186.097
2025-04-18 | 2512.3 | 9.299 | 12.333 | 10.266 | 6496.04 | 14307.872
2025-04-19 | 2512.3 | 9.158 | 12.167 | 9.715 | 4988.02
2025-04-20 | 2512.3 | 8.669 | 12.083 | 9.147 | 3264.67 | 16080.754
2025-04-21 | 2512.3 | 7.511 | 11.083 | 9.327 | 1913.72 | 14848.52
2025-04-22 | 2512.3 | 9.046 | 12.167 | 9.699 | 4625.71 | 15619.865
2025-04-23 | 2512.3 | 6.061 | 11.417 | 10.564 | 5897.48 | 7635.008
2025-04-24 | 2512.3 | 2.552 | 11.333 | 9.405 | 5782.72 | 5.537
2025-04-25 | 2512.3 | 7.555 | 12.25 | 9.521 | 8357.66 | 8581.234
2025-04-26 | 2512.3 | 6.688 | 12.25 | 8.906 | 6555.7 | 8423.767
2025-04-27 | 2512.3 | 8.594 | 12.5 | 9.354 | 5560.06 | 13658.799
2025-04-28 | 2512.3 | 9.396 | 12.583 | 9.918 | 6577.01 | 14473.459
2025-04-29 | 2512.3 | 8.571 | 12.25 | 9.235 | 6377.92 | 12722.154
2025-04-30 | 2512.3 | 4.893 | 11.25 | 9.583 | 6120.66
[5 empty] | 175849.48 | 276069.152
61.09%