| Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ, 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2000, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 202(Ι) ΤΟΥ 2002, 101(Ι) ΤΟΥ 2006, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 2008, 47(Ι), 77(Ι), 131(Ι) ΚΑΙ 152(I) ΤΟΥ 2011, 34(Ι) ΚΑΙ 149(Ι) ΤΟΥ 2012, 66(Ι) ΤΟΥ 2013, 40(Ι) ΤΟΥ 2015, 19(Ι) ΤΟΥ 2016, 111(Ι) ΚΑΙ 143(Ι) ΤΟΥ 2017, 143(Ι) ΤΟΥ 2018, 17(Ι) ΤΟΥ 2019, 53(I) ΤΟΥ 2021, 132(Ι) ΤΟΥ 2022, 60(Ι) ΤΟΥ 2023, 89(I), 113(I) KAI 145(I) TOY 2024, 3(I) TOY 2025 ΚΑΙ 44(Ι) ΤΟΥ 2025), 180(Ι) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 181(Ι) ΤΟΥ 2025) |  |
| --- | --- |
| Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β |  |
| 14 του 1959 67 του 1963 6 του 1964 65 του 1964 12 του 1969 38 του 1969 13 του 1974 28 του 1974 24 του 1978 25 του 1979 80 του 1982 15 του 1983 9 του 1986 115 του 1986 199 του 1986 53 του 1987 87 του 1987 316 του 1987 108 του 1988 243 του 1988 122 του 1990 97(Ι) του 1992 45(Ι) του 1994 14(Ι) του 1996 52(Ι) του 1996 37(Ι) του 1997 72(Ι) του 1997 71(Ι) του 1998 35(Ι) του 1999 61(Ι) του 1999 81(Ι) του 1999 57(Ι) του 2000 66(Ι) του 2000 73(Ι) του 2000 126(Ι) του 2000 157(Ι) του 2000 26(Ι) του 2002 33(Ι) του 2002 202(Ι) του 2002 101(Ι) του 2006 21(Ι) του 2008 32(Ι) του 2008 47(Ι) του 2011 77(Ι) του 2011 131(Ι) του 2011 152(I) του 2011 34(Ι) του 2012 149(Ι) του 2012 66(Ι) του 2013 40(Ι) του 2015 19(Ι) του 2016 111(Ι) του 2017 143(Ι) του 2017 143(Ι) του 2018 17(Ι) του 2019 53(I) του 2021 132(Ι) του 2022 60(Ι) του 2023 89(I) του 2024 113(I) του 2024 145(I) του 2024 3(Ι) του 2025 44(Ι) του 2025 180(Ι) του 2025 181(Ι) του 2025 227(Ι) του 2025. | Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 4Β, σε συνδυασμό με τo το άρθρου 3 (1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: |
| Συνοπτικός Τίτλος. | 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2026. |
| Ερμηνεία. | 2.(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- |
|  | «αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου∙ «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. |
| Πεδίο εφαρμογής. | 3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025, η άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης θεωρείται εκδοθείσα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) τα εν λόγω συστήματα εγκαθίστανται επί του εδάφους τεμαχίου γης ή επί της οροφής οικοδομής, και (β) ο ιδιοκτήτης του εν λόγω τεμαχίου γης ή της εν λόγω οικοδομής, ή κάτοχος αυτών, νοουμένου ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, αποτελεί εταιρεία μικρού μεγέθους ή εταιρεία μεσαίου μεγέθους, όπως οι εν λόγω όροι ερμηνεύονται από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 141Α του Περί Εταιρειών Νόμου. |
| Σκοπός του παρόντος Διατάγματος. | 4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025 προκειμένου η άδεια οικοδομής να θεωρείται εκδοθείσα. |
| Όροι | 5. Κάθε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στους ακόλουθους όρους: |
|  | (α) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους ιδιοκτησίας: - Το ύψος του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα υπερβαίνει το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20 μ.) από το συνεχόμενο φυσικό έδαφος ή σε περίπτωση που εγκαθίσταται σε ανεξάρτητα υποστυλώματα επί του εδάφους, το συνολικό ύψος της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 μ.) ή το ύψος της υφιστάμενης οικοδομής εντός του ίδιου τεμαχίου, εφόσον υπάρχει, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μικρότερο. - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους της ιδιοκτησίας θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας και υγείας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα των κατασκευών και των στοιχείων στήριξης του συστήματος να φέρουν με ασφάλεια τα επιβαλλόμενα φορτία, περιλαμβανομένου του φορτίου που προκύπτει από την επιβαλλόμενη ανεμοπίεση και η ασφαλής λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. - Οι ελάχιστες αποστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος από τα σύνορα του τεμαχίου δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στο ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης ή και στην σχετική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση, διάνοιξη ή διαπλάτυνση υπεραστικής οδού, αυτοκινητόδρομου ή αρτηρίας πρωταρχικής σημασίας και δεν εμπίπτει εντός ρυμοτομίας, διάνοιξης ή και διεύρυνσης οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν αλλοιώνει την τοπογραφία ή/και τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους και εντάσσεται στο περιβάλλον. - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει υφιστάμενους αγωγούς υδατικών έργων. - Περιμετρικά της εγκατάστασης να οριοθετηθεί πρόσβαση για εύκολη διακίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων. - Εντός της εγκατάστασης να γίνεται αποψίλωση της ξηρής βλάστησης. - Σε περίπτωση δεντροφύτευσης εντός του τεμαχίου να περιορίζεται σε χαμηλή βλάστηση και να μην ξεπερνά το ένα (1) μέτρο σε ύψος και πλάτος από τα σύνορα της περίφραξης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων περιμετρικά σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο. - Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των έξι (6) τουλάχιστον κιλών οι οποίοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. (β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του κελύφους οικοδομής: - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται στην οροφή νόμιμα υφιστάμενης οικοδομής ή σε άλλο τμήμα του κελύφους αυτής, περιλαμβανομένων των στεγάστρων καλυμμένων βεραντών και των στηθαίων μπαλκονιών ή των τοίχων, ή σε αρχιτεκτονικές προεξοχές, ή σε άλλα στοιχεία της οικοδομής, - Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει την ασφάλεια της οικοδομής, δεν αλλοιώνει την εξωτερική αισθητική της οικοδομής και δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας. - Δεν απαιτείται η ανέγερση επιπρόσθετου επίγειου μετασχηματιστή. - Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εντάσσονται οργανικά και αρμονικά στην οικοδομή. - Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε κεκλιμένη στέγη, όλα τα στοιχεία του πρέπει να εφάπτονται ή σχεδόν να εφάπτονται μεταξύ τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις οικοδομών που διαθέτουν δύο ή περισσότερες νότιες κεκλιμένες στέγες που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του συστήματος. Η κλίση των στεγών πρέπει να κυμαίνεται από 15° - 45°, και τα πλαίσια πρέπει να εγκαθίστανται με την κλίση της στέγης της οικοδομής. - Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε επίπεδη στέγη, το ύψος των πλαισίων δεν θα ξεπερνά το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20μ.) από το τελείωμα της στέγης, αυτά θα τοποθετούνται σε ομοιόμορφες, παράλληλες σειρές και πρέπει να απέχουν από τα άκρα της στέγης απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος των πλαισίων. Νοείται ότι σε περίπτωση προσπελάσιμης βατής στέγης, στην περίμετρο της στέγης πρέπει να τοποθετείται περιτείχισμα με ελάχιστο ύψος ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10μ.). - Τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας και υγείας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα του κελύφους και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου να επιβαρυνθεί με το επιπλέον φορτίο που θα επιφέρει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, η δυνατότητα των κατασκευών και των στοιχείων στήριξης του συστήματος να φέρουν με ασφάλεια τα επιβαλλόμενα φορτία, περιλαμβανομένου του φορτίου που προκύπτει από την επιβαλλόμενη ανεμοπίεση, η ασφαλής λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. (γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους ιδιοκτησίας ή επί του κελύφους οικοδομής: - Δεν επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων. - Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου ή κοινόκτητων οικοδομών, θα πρέπει να έχει δοθεί συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για την προτεινόμενη εγκατάσταση. - Τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή και της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. |
| Υπεύθυνη δήλωση μελετητή. | 6. Για κάθε έργο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο διορισμένος από τον ιδιοκτήτη μελετητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, να υπογράφει και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μελετητή. Το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Με την εν λόγω δήλωση, ο μελετητής βεβαιώνει ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του παρόντος Διατάγματος, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή, η άδεια οικοδομής δεν θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025. |
| Έλεγχος από την αρμόδια αρχή. | 7. Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή, να διενεργήσει έλεγχο της εγκατάστασης επί τόπου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες κατά παράβαση των όρων του παρόντος Διατάγματος ή του Νόμου, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει, και η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη και προβαίνει στη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 23 του Νόμου, ως να πρόκειται για ανέγερση οικοδομής χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Νόμου. |
| Έναρξη ισχύος. | 8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

-----------------------------

Έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Εξουσιοδοτημένος Μελετητής: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (α) | Ονοματεπώνυμο/Γραφείο:………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
|  | (β) | Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | (γ) | Ειδικότητα: …………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | (δ) | Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ταχ. Κώδικας:……………………………………........... |  |  | Τηλέφωνο:………………………………………………... |  |  |  |
|  | (ε) | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Στοιχεία Ακινήτου στο οποίο αφορά η ανάπτυξη: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:………………………………. |  |  |  | Ημερομηνία Εγγραφής:……………………………….… |  |  |  |
| Γεωγρ. Περιοχή Τοποθεσία / Διεύθυνση |  |  | Ενορία / Περιοχή | Τμήμα / Φύλλο / Σχέδιο |  | Τεμάχιο | Είδος Ακινήτου | Εμβαδόν (τ.μ.) |
| 3. | Υπεύθυνη δήλωση Μελετητή: |  |  |  |  |  |  |  |
| Δηλώνω υπεύθυνα, ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2025, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. Αναλαμβάνω επίσης την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα της παρούσας δήλωσης. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο Μελετητή:……………………………………………………………….………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:……………………………………………………………….………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης: Αριθμός:………………………. Ασφαλιστική Εταιρεία:…………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Υπογραφή Μελετητή:…………………………………………. |  |  |  |  | Ημερομηνία:……………………………… |  |  |